LOMENOS UPĖS VANDENS EKOLOGINĖS BŪKLĖS VERTINIMAS IR PRIEŽIŪRA 2014 METAIS

ATASKAITA

ES lėšomis finansuoto projekto „Lomenos upės, esančios Kaišiadorių rajono savivaldybėje, išvalymas“ priežiūra po išvalymo

Kaišiadorys, 2015

ES lėšomis finansuoto projekto „Lomenos upės, esančios Kaišiadorių rajono savivaldybėje, išvalymas“ priežiūra ir tvarkymas po išvalymo

I. Bendra informacija

Informacija apie objektą. Projekto „Lomenos upės, esančios Kaišiadorių rajono savivaldybėje, išvalymas“ tęstinė veikla Lomenos upės priežiūra po išvalymo.

Lomena priklauso pietryčių hidrologinei sričiai ir teka išskirtinai Neries žemupio žemuma. Tai nėra ilga upė, savo kelią pradedanti šalia Kaišiadorių telkšančiame ežerėlyje. Du trečdaliai Lomenos teka melioraciniais grioviais, neatpažįstamai pakeitusiais tikrąjį upės veidą. Apsukusi Kaišiadoris ir priglaudusi į savo glėbį Žaslos upelio intaką, Lomena toliau teka žolėtomis lygumomis. Poplatis upės slėnis krūmynais ir juodalksniais apaugęs tik prie pat ištiesintos vagos. Surinkusi numelioruotų pievų versmes, Uternos bei Romato intakus, upė sustiprėja. Ties Palomene baigiasi melioruotas upės ruožas. Vasarą negilų upelį pavasariniai potvyniai paverčia visai sraunia upe. Pagal upės krantus galima spręsti, jog vanduo čia pakyla apie metrą, o gal ir daugiau.

Ties Palomene (17 km) upės plotis 2 – 4 metrai. Palindusi po tiltu (14 km) ir susitikusi dar vieną savo intaką – Bistryčią, ties Lomenių kaimu upė pagaliau pasiekia mišką. Čia, prie brastos, įsilieja vandeninga Nota (10 km). Lomena vingiuoja tarp miškais apaugusių kalvų, vis giliau įsirausdama į siaurą slėnį. Upėje tikrai netrūksta didesnių ir mažesnių užvartų. Iš dešinės įteka Neprėkšta (8 km). Reikia paminėti, jog abiejuose krantuose (pavasarį) ištisai matomi įvairūs upeliūkščiai, vasarą reik manyt visai išdžiūstantys. Artėjant prie Neries, paskutiniai kilometrai smagiausi – beveik nelieka užvartų, upės vaga pilna akmenų ir didesnių ar mažesnių rėvų. Likus puskilometriui iki Neries, ties Jonavos kelio tiltu, srovė sulėtėja ir Lomena ramiai įteka į Nerį.

Prieš valant upę buvo nustatyta, kad pagrindiniai Lomenos taršos šaltiniai yra:

- išleidžiamos neorganizuotos buitinės nuotekos iš privačių namų valdų;

- išleidžiamos nuotekos iš senos miesto nuotekų valyklos;

- į upę patenkančios nevalytos lietaus nuotekos;

- tarša atliekomis.

Įgyvendinant ES lėšomis finansuojamą priemonę VP3-1.4-AM-06R „Vandens telkinių būklės gerinimas“ projekto „Lomenos upės, esančios Kaišiadorių rajono savivaldybėje, išvalymas“ projektą 2012 m. buvo atlikti šie darbai:

- išvalytas upės ilgis 5,818 km (miesto teritorijoje ir Gudienos kaimo teritorijoje);

- išvalytas upės veidrodinis paviršius yra 1,5 ha;

- sutvarkyta upės pakrančių – 4,5 ha plotas;

- pašalinti krūmų 4 ha plote;

- iškasta iš upės vagos dumblo – 16100 m³.

Lomenos upės valymo darbai buvo vykdyti nuo 2011-06-14 iki 2012-08-09. Projektas užbaigtas pilnai ir įvykdytos visos užduotys.

Vykdant projektą pasiekti rezultatai:

1. Projekto metu iš Lomenos upės iškastas dumblas turintis daug biogeninių medžiagų, kurios

kelia grėsmę upės ekosistemoms.

2. Įgyvendinamo projekto metu sutvarkyti upės pakrantės želdiniai. Upės pakrantė išvalyta nuo peraugusių, pasenusių ir savaime prižėlusių krūmų.

3. Išvalyti menkaverčiai medžiai bei krūmai, tokiu būdu sumažintas organinės medžiagos (lapų) patekimas į upės vandenį.

4. Projekto įgyvendinimo metu kasant dumblą iš upės vienkaušiu ekskavatoriumi pažeisti krantai vėl atstatyti, naujai pasėta žolė, atkurta melioracijos infrastruktūra.

Vykdant sutarties finansavimo ir administravimo 2011-02-04 sutartį Nr. VP3-1.4-AM-04-R-21-011. sąlygas projektas yra tęstinis organizaciniu, eksploataciniu bei finansiniu požiūriais. Vadovaujantis minėtos sutarties 5.1.6 punktu („nuo sutarties įsigaliojimo ir 5 metus po Projekto finansavimo pabaigos, nustačius taršą į valomą vandens telkinį (upių atveju – valomame ruože ir aukščiau valomos vietos), imtis priemonių, esančio Projekto vykdytojo kompetencijos ribose, taršą nedelsiant nutraukti bei pašalinti taršos padarytą žalą“) ir 5.1.5 punktu („ne mažiau kaip 5 metus po Projekto finansavimo pabaigos užtikrinti kasmetinę išvalyto telkinio priežiūrą ir , siekiant įvertinti telkinių ekologinės būklės gerėjimą, kas ketvirtį atlikti vandens telkinių kokybės tyrimus...“).

Kadangi įgyvendinus projektą Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija įsipareigojo kompleksiškai vykdyti išvalytos upės ir jos pakrančių priežiūros darbus, todėl 2014 m. biudžete buvo skiros lėšos, reikalingos išvalytai teritorijai prižiūrėti ir atlikti fizikinius-cheminius tyrimus.

II. Vandens ekologinės būklės vertinimas

Lomenos upės vandens kokybės cheminiai - fizikiniai tyrimai buvo atliekami vadovaujantis LR Aplinkos ministro 2007 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. D1-210 „Dėl paviršinių vandens telkinių būklės nustatymo metodikos patvirtinimo“ reikalavimais ir įsakymu 2011 08 29 įsakymu Nr. D1-648 (Žin., 2011, Nr. 109-5146). Toliau – Metodika.

LR aplinkos ministerijos Kauno regiono aplinkos apsaugos departamentas rekomendavo UAB „Kaišiadorių vandenys“ atestuotą laboratoriją, kuri vykdo ūkio subjektų aplinkos monitoringo programą ir kartą per mėnesį tiria Lomenos upės vandenį, bei rengia metines ataskaitas apie upės vandens kokybės būklę. Dėl Lomenos upės vandens kokybės tyrimų 2014 m. sudaryta paslaugos teikimo sutartis.

1 lentelėje pateikiami rezultatai gauti atlikus fizikinius-cheminius tyrimus Lomenos upėje Kaišiadorių miesto teritorijoje. Mėginiai buvo imti dviejose vietose (2 pav.) keturis kartus per metus (kartą per ketvirtį).

Tyrimai atlikti pagal Metodikoje nurodytus rodiklius: NO3-N mg/l; NH4-N mg/l; Nb mg/l; PO4-P mg/l; Pb mg/l; BDS7 mg/l.

Pirmoje lentelėje gauti duomenys palyginti su Metodikoje pateiktose reikalavimuose: kokybės elementams, rodikliams. Gauti rezultatai lyginti su Metodikoje nurodytomis upės ekologinės būklės klasių kriterijų rodiklių vertėmis.

III. Lomenos upės priežiūros ir tvarkymo darbai

Lomenos upės priežiūros ir tvarkymas. Lomenos upės priežiūra ir tvarkymas suprantamas kaip upės vagoje (vandenyje), priekrantėje, pakrantėje (nuolydis iki briaunos):

1. Augalijos (šiurkščiosios ir minkštosios) šienavimas.

2. Atželiančių krūmų kirtimas (naikinimas).

3. Nuolatinis atliekų (didžiųjų ir smulkių) surinkimas ir perdavimas sutvarkymui.

Paaiškinimai: priekrantė – vieta prie kranto. Pakrantė – sausumos vieta palei krantą (upės pakrantė). Upės vaga – upės takas.

Tvarkymo apimtys: tvarkymo ir priežiūros plotas – apie 7,563 ha.

| Šienaujami plotai | plotis, m | ilgis, m | plotas, m² | ha |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Abi upelio vagos priekrantės ir pakrantė (vidutiniškai po 5 metrus) | 10 | 5818 | 58180 | 5,818 |
| upės vaga (vandens plotis) kur vandenyje auga augalai | 3 | 5818 | 17454 | 1,745 |
| Iš viso | 13 | 5818 | 75634 | 7,563 |

1.2. Upės tvarkymo ir priežiūros atkarpa 5,818 km  - projekto metu išvalyta upės atkarpa.

2. Tvarkymo veiklos:

2.1. vykdoma Lomenos upės priežiūra ir tvarkymas upės vagoje (vandenyje), pakrantėje, priekrantėje šienaujant makrofitus bei minkštąją augaliją. Šalinami atželiantys augalai – makrofitai (meldas,  nendrė, švendras, ajeras, asiūklis, viksvų, plūdės, dumbliai ir kt.) Lomenos upės 1.1. ir 1.2 punktuose nurodytoje tvarkymo zonoje;

2.2. pašalinami atželiantys krūmai  ir sutvarkomi žuvę ar pažeisti medžiai visoje objekto tvarkymo vykdymo zonoje (krūmai sudeginami arba išvežami į kompostavimo aikštelę);

2.3. upės tvarkymo ir priežiūros zonoje šienaujama vieną kartą;

2.4. nušienauta šiukščioji vandens augalija (ir šaknys) upės vagoje ištraukiama iš vandens ir paskleidžiama pakrantėje.

2.5. renkamos atliekos visoje upelio tvarkymo ir priežiūros zonoje sutarties galiojimo laikotarpyje.

3. Kitos sąlygos:

1. Augalijos naikinimui negalima naudoti chemikalų.

2. Nesugadinti ir saugoti, melioracijos įrenginius ir paviršinio vandens išleistuvus. Juos sugadinus atstatyti savo lėšomis.

3. Paslaugos sutartis sudaroma 1 metams.

4. Paslaugos atliekamos iki 2014 m. lapkričio 15 d.

IV. Finasavimas

Kaišiadorių rajono savivaldybės taryba 2014 m. vasario 27 d. sprendimu Nr. V17 – 26 „Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės strateginio 2014-2016 metų veiklos plano patvirtinimo“ ir Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 27 d. sprendimu Nr. V17 – 27 „Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto patvirtinimo“ iš Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšas priemonei 01.06.04. Įgyvendinti aplinkos monitoringo, prevencinės, aplinkos atkūrimo priemones (1. Paviršinių vandens telkinių ir jų pakrančių būklės ir užterštumo tyrimas ir vertinimas. Vandens telkinių pakrančių valymas ir tvarkymas (menkaverčių krūmų iškirtimas, makrofitų šienavimas vandens telkiniuose, atliekų surinkimas ir pan.). ES lėšomis finansuoto projekto „Lomenos upės, esančios Kaišiadorių rajono savivaldybėje, išvalymas“, o ją įgyvendindama Savivaldybė užtikrintų Lomenos upės priežiūrą ir tvarkymą pagal finansavimo ir administravimo 2011-02-04 sutartį Nr. VP3-1.4-AM-04-R-21-011.

Priemonės finansavimas

| Priemonė | Suma, Lt | Finansavimo šaltinis |
| --- | --- | --- |
| Upės vandens kokybės tyrimai | 0,00 | Nemokamai |
| Upės priežiūros ir tvarkymo darbai | 17999,00 | Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa |

V. Išvados

1. Vykdant sutarties finansavimo ir administravimo 2011-02-04 sutarties Nr. VP3-1.4-AM-04-R-21-011 sąlygas projektas yra tęstinis organizaciniu, eksploataciniu bei finansiniu požiūriais. Vadovaujantis minėtos sutarties 5.1.5 punktu įvykdytas reikalavimas - ne mažiau kaip 5 metus po Projekto finansavimo pabaigos užtikrinti kasmetinę išvalyto vandens telkinio priežiūrą ir, siekiant įvertinti telkinių ekologinės būklės gerėjimą, kas ketvirtį atlikti vandens telkinių kokybės tyrimai dviejose mėginių ėmimo vietose.

1.2. Lomenos upės vandens kokybė, vertinant pagal Metodikoje nurodytus upių ekologinės būklės klasės pagal fizikinių-cheminių kokybės elementų rodiklius, yra: pagal NO3-N – labai geros ir geros; NH4-N – labai geros ir geros; Nb – labai geros, geros ir vidutinės; PO4-P – labai geros, geros ir vidutinės; Nb – labai geros, geros ir vidutinės; PO4-P – labai geros, geros ir vidutinės; Pb – geros; BDS7 - labai geros, geros ir vidutinės; O2, mg/l - labai geros, geros būklės (1 lentelės). Apibendrinant tenka konstatuoti, kad  upės vandens kokybės elementų rodiklių vidutinės vertės 2014 buvo laba geros ir geros būklės.

2. Upės tvarkymo ir priežiūros darbai vykdyti 7,563 ha plote ir upė išvalyta bei prižiūrėta 5,818 km  atkarpoje.

2.1. Priežiūros ir tvarkymo veiklos buvo: upės vagoje (vandenyje), pakrantėje, priekrantėje šienaujami makrofitai bei minkštoji augalija. Šalinami atželiantys augalai vandenyje – meldai  nendrės, švendrai, ajerai, asiūkliai, viksvos, plūdės ir kt..

2.2. Pašalinti atželiantys krūmai  ir sutvarkyti žuvę ar pažeisti medžiai visoje objekto tvarkymo zonoje (krūmai išvežti į kompostavimo aikštelę). Nušienauta šiukščioji vandens augalija (ir šaknys) upės vagoje ištraukti iš vandens ir paskleisti pakrantėje.

2.3. Nuolatos buvo renkamos atliekos visoje upelio tvarkymo ir priežiūros zonoje sutarties galiojimo laikotarpyje.

3. Panaikinta neorganizuota teršalų prietaka:

3.1.  Kaišiadorių mieste pastatyta naujos technologijos nuotekų valykla ir šiuo metu išleidžiamos

tiktai gerai išvalytos nuotekos;

3.2. 2014 metais senamiestyje privačioms namų valdoms pakloti nuotekų tinklai (panaikinta

neorganizuota tarša).

3.3. Parengti techninei projektai lietaus nuotekų valymui ir pateikta paraiška LAAIF gauti lietaus

gauti finansavimą (dviems valykloms).

VI. Priedai

1. Lomenos upės vandens kokybės vertinimas, 2 lapai.

2. Atliktų darbų perdavimo-priėmimo aktas Nr. 714, 1 lapas.

- PVM sąskaita faktūra, 1 lapas.

- Vaizdinė medžiaga, 2 lapai.

1 priedas

LOMENOS UPĖS VANDENS KOKYBĖS VERTINIMAS

1 lentelė. Upių ekologinės būklės klasės pagal fizikinių-cheminių kokybės elementų rodiklius

| Kokybės elementas | Rodiklis | Mėginių sk. ir Nr. | Upių ekologinės būklės klasių kriterijai pagal fizikinių–cheminių kokybės elementų rodiklių vertes |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Labai gera | Gera | Vidutinė | Bloga | Labai bloga |
| Maistingosios medžiagos | NO3-N, mg/l (pagal Metodika) | Upės tipas 8/1-2 | <1,30 | 1,30–2,30 | 2,31–4,50 | 4,51–10,00 | >10,00 |
|  | Data | 2014 03 25 | 1/2 |  | 1,8/1,8 |  |  |  |
|  | Tyrimo rezultatai | 2014 06 02 | 1/2 | 0,005/0,009 |  |  |  |  |
|  |  | 2014 09 23 | 1/2 | 0,27 |  | 4,4 |  |  |
|  |  | 2014 12 12 | 1/2 | 0,61 | 2,3 |  |  |  |
| Maistingosios medžiagos | NH4-N, mg/l (pagal Metodika) | Upės tipas 1-5 | <0,10 | 0,10–0,20 | 0,21–0,60 | 0,61–1,50 | >1,50 |
|  | Tyrimo rezultatai | 2014 03 25 | 1/2 | 0,05/0,036 |  |  |  |  |
|  |  | 2014 06 02 | 1/2 |  | /0,14 | 0,28/ |  |  |
|  |  | 2014 09 23 | 1/2 |  | /0,16 | 0,44/ |  |  |
|  |  | 2014 12 12 | 1/2 | 0,39/ | /0,11 |  |  |  |
| Maistingosios medžiagos | Nb, mg/l (pagal Metodika) | Upės tipas 1-5 | <2,00 | 2,00–3,00 | 3,01–6,00 | 6,01–12,00 | >12,00 |
|  |  | 2014 03 25 | 1/2 |  |  | 3,8/4,0 |  |  |
|  | Tyrimo rezultatai | 2014 06 02 | 1/2 | 1,8/ | /2,0 |  |  |  |
|  |  | 2014 09 23 | 1/2 |  | 2,3/ | /6,3 |  |  |
|  |  | 2014 12 12 | 1/2 | 1,7/ |  | /3,5 |  |  |
| Maistingosios medžiagos | PO4-P, mg/l (pagal Metodika) | Upės tipas 1-5 | <0,050 | 0,050–0,090 | 0,091–0,180 | 0,181–0,400 | >0,400 |
|  | Tyrimo rezultatai | 2014 03 25 | 1/2 | 0,05/0,024 |  |  |  |  |
|  |  | 2014 06 02 | 1/2 |  | 0,11/0,08 |  |  |  |
|  |  | 2014 09 23 | 1/2 |  | 0,34/0,09 |  |  |  |
|  |  | 2014 12 12 | 1/2 |  |  | 0,11/0,012 |  |  |
| Maistingosios medžiagos | Pb, mg/l (pagal Metodika) | Upės tipas 1-5 | <0,100 | 0,100–0,140 | 0,141–0,230 | 0,231–0,470 | >0,470 |
|  | Tyrimo rezultatai | 2014 03 25 | 1/2 |  | 0,12/0,09 |  |  |  |
|  |  | 2014 06 02 | 1/2 |  | 0,14/0,11 |  |  |  |
|  |  | 2014 09 23 | 1/2 |  | /0,14 |  | 0,45/ |  |
|  |  | 2014 12 12 | 1/2 | /0,07 |  | 0,26/ |  |  |
| Organinės medžiagos | BDS7, mg/l (pagal Metodika) | Upės tipas 1-5 | <2,30 | 2,30–3,30 | 3,31–5,00 | 5,01–7,00 | >7,00 |
|  | Tyrimo rezultatai | 2014 03 25 | 1/2 | 2,1/ | /2,6 |  |  |  |
|  |  | 2014 06 02 | 1/2 |  | 2,8/3,0 |  |  |  |
|  |  | 2014 09 23 | 1/2 |  | /2,5 | 3,5/ |  |  |
|  |  | 2014 12 12 | 1/2 |  |  | 3,2/3,6 |  |  |
| Prisotinimas deguonimi | O2, mg/l (pagal Metodika) | Upės tipas 1, 3, 4, 5 | >8,50 | 8,50–7,50 | 7,49–6,00 | 5,99–3,00 | <3,00 |
|  | Tyrimo rezultatai | 2014 03 25 | 1/2 | 11,09/11,48 |  |  |  |  |
|  |  | 2014 06 02 | 1/2 |  | 8,09/8,18 |  |  |  |
|  |  | 2014 09 23 | 1/2 | 7,85/7,81 |  |  |  |  |
|  |  | 2014 12 12 | 1/2 | /8,90 | 8,42/ |  |  |  |

Tyrimus atliko UAB „Kaišiadorių vandenys“ laboratorija. Leidimo Nr. 1AT-245 (2010 11 03)